## Работи
№ | № на определени позиции | Видове строително монтажни работи | Мярка | Ед. цена
Дейности по публичното осветление
1 | 1 | Трасиране на кабелна линия | км
2 | 2 | Разкъртване и възстановяване на тротоарни плочи | м2
3 |  | Рязане асфалт | м
4 | 3 | Разкъртване и възстановяване на асфалт.настилка или плочник | м2
5 |  | Разкъртване и възстановяване на бетонова настилка | м2
6 |  | Направа на изкоп 0.8 м. /0.4 м със зариване и трамбоване | м
7 |  | Направа на изкоп 1.1м /0.6 м със зариване и трамбоване | м
8 |  | Направа на кабелна канална мрежа с 1 бр. PVC | м
9 |  | Направа на кабелна канална мрежа с 2 бр. PVC | м
10 |  | Направа на кабелна канална мрежа с 4 бр. PVC | м
11 |  | Направа подложка и покриване с PVC лента | м
12 |  | Направа един. каб. шахта 60/90/80 с рамка и капак , вкл. изкоп | бр.
13 |  | Монтаж касета в/у бетонов фундамент | бр.
14 |  | Изтегляне на кабел до 10 кв.мм. в готов кабелен канал | м
15 |  | Изтегляне на кабел до 16 кв.мм. в готов кабелен канал | м
16 |  | Изтегляне на кабел до 50 кв.мм. в готов кабелен канал | м
17 |  | Изтегляне на кабел за РКУ в готов кабелен канал и стълб | м
18 | 4 | Изтегляне на кабел в стълб | м
19 |  | Изправяне на стълб с Н до 6 м , вкл. изкоп и направа фундамент | бр.
20 | 5 | Изправяне на стълб с Н до 7.5 м , вкл. изкоп и направа фундамент | бр.
21 | 6 | Изправяне на стълб с Н до 9.5 м , вкл. изкоп и направа фундамент | бр.
22 |  | Изправяне на стълб с Н от 11.5м. до 13.5 м , вкл. изкоп и направа фундамент | бр.
23 | 7 | Монтаж единично тръбно рамо | бр.
24 |  | Монтаж двойно тръбно рамо | бр.
25 |  | Демонтаж на единично тръбно рамо | бр.
26 |  | Демонтаж на двойно тръбно рамо | бр.
27 |  | Монтаж на осветително тяло 50 W на стълб до 6м. | бр.
28 | 8 | Монтаж на осветително тяло 70 W на стълб до 10м. | бр.
29 | 9 | Монтаж на осветително тяло 100 W на стълб до 10 м. | бр.
30 | 10 | Монтаж на осветително тяло 150 W на стълб до 13.5 м. | бр.
31 |  | Монтаж на осветително тяло 250 W на стълб до 13.5 м | бр.
32 |  | Монтаж на осветително тяло 400 W на стълб над 13.5 м | бр.
33 | 11 | Демонтаж на осв. тяло от стълб до 5м. | бр.
34 | 12 | Демонтаж на осв. тяло от стълб до 10м. | бр.
35 | 13 | Демонтаж на осв. тяло от стълб до 13.5м. | бр.
36 |  | Направа суха разделка за кабел до 16 мм2 | бр.
37 |  | Направа суха разделка за кабел до 25 мм2 | бр.
38 |  | Направа суха разделка за кабел до 50 мм2 | бр.
39 | 14 | Изтегляне на усукан кабел 2х16 мм 2 - вкл. монтаж арматура (30м) | м/у ст.
40 |  | Изтегляне на усукан кабел 4х35 мм 2 - вкл. монтаж арматура (30м) | м/у ст.
41 |  | Вкарване краищата на кабел в стълб и съоръжение | бр.
42 |  | Монтаж на редови клеми | бр.
43 | 15 | Свързване на проводник със съоръжение | бр.
44 |  | Монтаж на приемник за РКУ | бр.
45 |  | Демонтаж на приемник за РКУ | бр.
46 | 16 | Направа заземление с 2 кола от профилна стомана L 63/63/6-1500 мм | бр.
47 | 17 | Направа заземление с 1 кол от профилна стомана L 63/63/6-1500 мм | бр.
48 |  | Поставяне на кабелни марки | бр.
49 | 18 | Зануляване на метални части | бр.
50 |  | Определяне реда на фазите за кабел НН | бр.
51 |  | Изпитване на кабели с повишено напрежение | ч.ч.
52 |  | Направа муфа до 35 мм2 | бр.
53 | 19 | Измерване наличие на верига между заземителите | ч.ч.
54 |  | Измерване светлотехническите параметри на осветителната уредба | ч.ч.
55 | 20 | Натоварване на земни почви | м3
56 | 21 | Извозване на излишната пръст и отпадъци | м3
57 | 22 | Разтоварване на земни почви | м3
58 |  | Монтаж на двустранно тръбно рамо на стълб | бр.
59 |  | Изваждане от стълб на кабел 3x1,5мм2 | м
60 |  | Демонтаж на двустранна тръбна конзола от стълб | бр.
61 |  | Изваждане от тръбната мрежа на кабел за УО | м
62 | 23 | Монтаж на железобетонен стълб | бр.
63 | 24 | Демонтаж на железобетоненен стълб | бр.
64 | 25 | Монтаж на железотръбен стълб до 6 м. | бр.
65 | 26 | Монтаж на железотръбен стълб до 7.5м. | бр.
66 |  | Монтаж на железотръбен стълб до 9.5 м. | бр.
67 |  | Монтаж на железотръбен стълб до 12м. | бр.
68 |  | Монтаж на железотръбен стълб над 12 м. | бр.
69 | 27 | Демонтаж на железотръбен стълб до 6 м. | бр.
70 | 28 | Демонтаж на железотръбен стълб до 7.5 м. | бр.
71 |  | Демонтаж на железотръбен стълб до 9.5 м. | бр.
72 |  | Демонтаж на железотръбен стълб до 12 м. | бр.
73 |  | Демонтаж на железотръбен стълб над 12 м. | бр.
74 |  | Изваждане и извозване на фундамент на стоманотръбен стълб | бр.
75 | 29 | Извозване на железобетоненен стълб | бр.
76 |  | Демонтаж на табло за УО | бр.
77 | 30 | Почистване , минизиране и боядисване на съществуващ стълб до 6 м. | бр.
78 | 31 | Почистване , минизиране и боядисване на съществуващ стълб до 7.5 м. | бр.
79 |  | Почистване , минизиране и боядисване на съществуващ стълб до 9.5 м. | бр.
80 |  | Почистване , минизиране и боядисване на съществуващ стълб до 12 м | бр.
81 |  | Почистване , минизиране и боядисване на съществуващ стълб над 12 м. | бр.
82 |  | Почистване , минизиране и боядисване на съществуваща конзола | бр.
83 |  | Почистване , минизиране и боядисване на съществуващо електическо табло | бр.
84 |  | Монтаж на светещ елемент (украса) на стълб – вис на елемента 2.5м | бр.
85 |  | Монтаж на светещ елемент (украса ) на стълб – височина на елемента над 2.5м | бр.
86 |  | Демонтаж на светещ елемент (украса) на стълб | бр.
87 |  | Монтаж на светещ кабел по метална конструкция | м
88 |  | Монтаж на светещ кабел по фасада на сграда | м
89 |  | Монтаж на светещ кабел по стоманена проволка | м
90 |  | Монтаж на светещ кабел по дърво | м
91 |  | Демонтаж на светещ кабел | м
92 |  | Монтаж на кабел с лампички, стринг по метална конструкция | м
93 |  | Монтаж на кабел с лампички, стринг по фасада на сграда | м
94 |  | Монтаж на кабел с лампички, стринг по стоманена проволка | м
95 |  | Монтаж на кабел с лампички, стринг по дърво | м
96 |  | Демонтаж на кабел с лампички, стринг | м
97 |  | Монтаж на светеща завеса с дължина до 3 м | бр.
98 |  | Монтаж на светеща завеса с дължина до 5 м | бр.
99 |  | Монтаж на светеща завеса с дължина до 7 м | бр.
100 |  | Монтаж на светеща завеса с дължина над 7 м | бр.
101 |  | Демонтаж на светеща завеса | бр.
102 |  | Монтаж на вкопан прожектор/осв тяло линейно | бр.
103 |  | Демонтаж на вкопан прожектор/осв тяло линейно | бр.
104 |  | Мероприятия , изпълнявани по фасадите на сградите с автовишка до 15м | ч.ч.
105 |  | Мероприятия , изпълнявани по фасадите на сградите по алпийски способ | ч.ч.
106 |  | Уичен осветител НЛВН 50W | бр.
107 | 32 | Уичен осветител НЛВН 70W | бр.
108 | 33 | Уичен осветител НЛВН 100W | бр.
109 | 34 | Уичен осветител НЛВН 150W | бр.
110 |  | Уичен осветител НЛВН 250W | бр.
111 |  | Уичен осветител НЛВН 400W | бр.
112 | 35 | Уичен осветител LED 9-20 W | бр.
113 | 36 | Уичен осветител LED 30-50 W | бр.
114 | 37 | Уичен осветител LED 55- 75 W | бр.
115 |  | Уичен осветител LED 80 - 200 W | бр.
116 |  | Парков осветител МХЛ 70 W | бр.
117 |  | Парков осветител МХЛ 100 W | бр.
118 | 38 | Парков осветителНЛВН 70W | бр.
119 |  | Парков осветител LED 9-20 W | бр.
120 | 39 | Парков осветител LED 30-50 W | бр.
121 | 40 | Парков осветител LED 55- 75 W | бр.
122 |  | НЛВН 50W | бр.
123 | 41 | НЛВН 70W | бр.
124 | 42 | НЛВН 100W | бр.
125 | 43 | НЛВН 150W | бр.
126 |  | НЛВН 250W | бр.
127 |  | НЛВН 400W | бр.
128 |  | Компактна лампа КФЛ-26 W | бр.
129 |  | МХЛ 70 W | бр.
130 |  | МХЛ 100 W | бр.
131 |  | МХЛ 150 W | бр.
132 |  | LED 9-20 W | бр.
133 | 44 | LED 30-50 W | бр.
134 |  | LED 55- 75 W | бр.
135 |  | LED 80 - 200 W | бр.
136 |  | САВТ 3Х70+35мм 2 | м
137 |  | САВТ 3Х50+25мм 2 | м
138 |  | САВТ 3Х25+16мм2 | м
139 |  | САВТ 4х25 мм2 | м
140 |  | САВТ 4х16 мм2 | м
141 |  | САВТ 3х185+95 мм2 | м
142 | 45 | СВТ 3Х1.5мм2 | м
143 |  | СВТ 5Х10мм2 | м
144 |  | СВТ 5Х6 мм2 | м
145 | 46 | СВТ 2Х16мм2 | м
146 |  | СВТ 4Х6мм2 | м
147 |  | СВТ 2Х16мм2 | м
148 |  | СВТ 6Х1.5мм2 | м
149 |  | СВТ 3х185+95 мм2 | м
150 | 47 | Усукан кабел 2х16 мм2 | м
151 |  | Усукан кабел 4х35мм2 | м
152 |  | Рекордоман ПВО 6мм2 | м
153 |  | Рекордоман ПВО 10мм2 | м
154 |  | ПВА 1х1,5 мм2 | м
155 |  | Мостов проводник 2х1,5мм2 | м
156 |  | Мостов проводник 2х2,5мм2 | м
157 |  | Дросел 70W | бр.
158 |  | Дросел 150W | бр.
159 |  | Дросел 250W | бр.
160 |  | Дросел 400W | бр.
161 |  | Дросел 125W | бр.
162 |  | Автоматичен прекъсвач 25А | бр.
163 |  | Автоматичен прекъсвач 50А | бр.
164 |  | Автоматичен прекъсвач 63А | бр.
165 |  | Автоматичен прекъсвач 80А | бр.
166 |  | Автоматичен прекъсвач 100А | бр.
167 |  | Контактор 63А | бр.
168 |  | ПЗУ 400W | бр.
169 |  | Стълб 11,5 м | бр.
170 |  | Стълб 13,5 м | бр.
171 |  | Стълб с пета-конусен | бр.
172 | 48 | Стълб Н = 6 м | бр.
173 | 49 | Стълб Н = 8 м | бр.
174 | 50 | Стълб Н = 10 м | бр.
175 |  | Стълб Н = 12 м | бр.
176 |  | Тръба ПВЦ ф 110 мм | м
177 |  | Тръба ПВЦ ф 83 мм | м
178 |  | Тръба гофрирана ф 110 мм | м
179 |  | Тръба гофрирана ф 83 мм | м
180 |  | Тръба стоманена ф 110 мм | м
181 |  | Капак за шахта | бр.
182 |  | Куки | бр.
183 | 51 | Опъвач до 35 мм2 | бр.
184 | 52 | Скоба с конзола (рогатка) за монтаж на осв. тяло към железобетонен стълб | бр.
185 | 53 | Конзола за монтаж на метален стълб | бр.
186 | 54 | Токоотводна клема -16 мм2 | бр.
187 |  | Стоманена лента | м
188 | 55 | Изготвяне на технически проекти за изграждане на ново или основен ремонт на публично осветление - Част Електро | междустълбие (30м)
189 | 56 | Изготвяне на технически проекти за изграждане на ново или основен ремонт на публично осветление - Част Конструктивна | междустълбие (30м)